## I квартал 2012 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за I квартал 2012 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за I кв. 2012 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.81 | 0 | 0.04
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.82 | 0 | 0.03
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.505 | 0 | 0.03
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.825 | 0 | 0.025
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.825 | 0 | 0.025
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.04
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.04
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.5 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.5 | 0 | 0.035

## II квартал 2012 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за II квартал 2012 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за II кв. 2012 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.815 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.825 | 0 | 0.025
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.02
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.305 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.305 | 0 | 0.035
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.5 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.5 | 0 | 0.035

## III квартал 2012 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за III квартал 2012 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за III кв. 2012 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.82 | 0 | 0.03
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.02
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.31 | 0 | 0.03
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.31 | 0 | 0.03
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.5 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.505 | 0 | 0.03

## IV квартал 2012 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за IV квартал 2012 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за IV кв. 2012 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.825 | 0 | 0.025
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.315 | 0 | 0.025
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.315 | 0 | 0.025
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.505 | 0 | 0.03
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025

## I квартал 2013 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за I квартал 2013 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за I кв. 2013 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.531 | 0 | 0.004
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.523 | 0 | 0.012
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.532 | 0 | 0.003
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.529 | 0 | 0.006
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.843 | 0 | 0.007
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.842 | 0 | 0.008
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.317 | 0 | 0.023
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.316 | 0 | 0.024
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.507 | 0 | 0.028
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.511 | 0 | 0.024

## II квартал 2013 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за II квартал 2013 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за II кв. 2013 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.81 | 0 | 0.04
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.815 | 0 | 0.035
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.815 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.81 | 0 | 0.04
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.04
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.305 | 0 | 0.035
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.505 | 0 | 0.03
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025

## III квартал 2013 год
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за III квартал 2013 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за III кв. 2013 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.815 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.81 | 0 | 0.04
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.81 | 0 | 0.04
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.815 | 0 | 0.035
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.305 | 0 | 0.035
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.04
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.505 | 0 | 0.03

## IV квартал 2013 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за IV квартал 2013 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за IV кв. 2013 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.845 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.53 | 0 | 0.005
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.845 | 0 | 0.005
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.32 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.325 | 0 | 0.015
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025

## I квартал 2014 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за I квартал 2014 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за I кв. 2014 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.02
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.523 | 0 | 0.012
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.531 | 0 | 0.004
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.529 | 0 | 0.006
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.532 | 0 | 0.003
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.842 | 0 | 0.008
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.843 | 0 | 0.007
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.316 | 0 | 0.024
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.317 | 0 | 0.023
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.511 | 0 | 0.024
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.507 | 0 | 0.028

## II квартал 2014 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за II квартал 2014 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за II кв. 2014 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.315 | 0 | 0.025
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.315 | 0 | 0.025
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02

## III квартал 2014 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за III квартал 2014 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за III кв. 2014 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | 2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.83 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
2 | 2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.525 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
3 | 2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.52 | 0 | 0.015
4 | 2239 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.01
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.85 | 0.835 | 0 | 0.015
5 | 2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.31 | 0 | 0.03
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.34 | 0.315 | 0 | 0.025
6 | 2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.515 | 0 | 0.02
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.535 | 0.51 | 0 | 0.025

## IV квартал 2014 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за IV квартал 2014 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за IV кв. 2014 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## I квартал 2015 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за I квартал 2015 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за I кв. 2015 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## II квартал 2015 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за II квартал 2015 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за II кв. 2015 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## III квартал 2015 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за III квартал 2015 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за III кв. 2015 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## IV квартал 2015 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за IV квартал 2015 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за IV кв. 2015 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## I квартал 2016 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за I квартал 2016 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за I кв. 2016 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## II квартал 2016 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за II квартал 2016 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за II кв. 2016 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## III квартал 2016 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за III квартал 2016 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за III кв. 2016 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105

## IV квартал 2016 года
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО "ЗСК-1" за IV квартал 2016 года
№ п/п | ТП, РП | Диспетчерское наименование трансформатора | Номинальная мощность трансформаторов, МВт | Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВт | Максимальная мощность по выданным ТУ за IV кв. 2016 г., МВт | Объём свободной для технологического присоединения, МВт
1 | ТП-3 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
2 | ТП-2266 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
3 | ТП-2269 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
4 | ТП-2268 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
5 | ТП-2267 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.2225 | 0.18912 | 0 | 0.033375
6 | ТП-2232 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.89 | 0.7565 | 0 | 0.1335
7 | ТП-2233 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.356 | 0.3026 | 0 | 0.0534
8 | ТП-2234 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
9 | ТП-2235 | Т-1 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105
|  | Т-2 Марка: ТМГ | 0.5607 | 0.47659 | 0 | 0.084105